## Sheet1
REPUBLIKA HRVATSKA Lučka uprava Ploče Glavna cesta 2, 20340 Ploče, Hrvatska OIB: 98749709951
TROŠKOVNIK
Nabava distributivno zaštitnih serverskih ormara za potrebe smještaja ICT opreme s efikasnim sustavom hlađenja i distribucije energija s zaštitom od požara, vode, prašine, dima i neovlaštenog ulaza
Podaci o naručitelju: |  | Lučka uprava Ploče, Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče, OIB: 98749709951
Predmet nabave: |  | Nabava distributivno zaštitnih serverskih ormara za potrebe smještaja ICT opreme s efikasnim sustavom hlađenja i distribucije energija s zaštitom od požara, vode, prašine, dima i neovlaštenog ulaza u sklopu radnog paketa WP4 projekta SUSTPORT
Evidencijski broj: |  | SUS1/23
Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Kod jednakovrijednih artikala koji pojedine artikle imaju ugrađene, potrebno isto navesti. U ovom slučaju je moguće ne ispuniti stavke Troškovnika na mjestima gdje nije potrebno za one artikle koji se smatraju sastavnim djelom.
NAPOMENA:
Projekt SUSPORT („SUSTAINABLE PORTS“) je financiran iz programa INTERREG Italija-Hrvatska. Nositelj projekta je PORT NETWORK AUTHORITY OF THE EASTERN ADRIATIC SEA (AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE) iz Trsta, dok je Lučka uprava Ploče projektni partner. Glavni cilj projekta je povećanje ekološke održivosti i energetske učinkovitosti luka na programskom području kroz povećanu institucionalnu suradnju kako bi se stvorila osnova za koordinirano i trajno upravljanje u kontekstu održivosti lučkog okoliša i energetske učinkovitosti na prekograničnoj razini. Luke programskog područja moći će razmjenjivati najbolje prakse i razvijati zajedničke metodologije za održivost okoliša i energetsku učinkovitost, koje će se testirati u pilot aktivnostima projekta. Tražena usluga i radovi obuhvaća usluge, radove i opremu u sklopu radnog paketa WP4.
R. br. | Naziv i opis Artikla/Usluga |  | Jednakovrijedan Artikl/Usluga | Količina | JM | Jedinična cijena (EUR bez PDV) | Ukupna cijena stavke (EUR bez PDV)
0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 x 5
| Oprema | [5 empty] | 0
A. | Komunikacijsko serverski ormari | [5 empty] | 0
A.1. | VX IT ormar ŠVD 800x2000x1000, 42U, standard, IP55 |  |  | 1 | KOM |  | 0
A.2. | VX IT Set za izjednačavanje potencijala - osnovni |  |  | 1 | KPL |  | 0
A.3. | VX IT unutarnja pokrivna ploča 800×2000, za 19" standard |  |  | 1 | KOM |  | 0
A.4. | VX-IT Magnetski pokrov |  |  | 1 | KOM |  | 0
A.5. | IT Kabelski nosač 6U, pak=14 |  |  | 1 | PAK |  | 0
A.6. | 19" Panel-držač kabela 1U, 43×105mm, RAL9005 |  |  | 2 | KOM |  | 0
A.7. | IT Kabelski prsten 125×65, pak=10 |  |  | 1 | PAK |  | 0
A.8. | VX IT vertikalni set za uzemljenje 1745mm | VX IT vertikalni set za uzemljenje 1745mm |  | 1 | KOM |  | 0
A.9. | Dodatne priključnice za VX IT vertikalni set za uzemljenje, pak=10 | Dodatne priključnice za VX IT vertikalni set za uzemljenje, pak=10 |  | 1 | PAK |  | 0
A.10. | VX ULAZ KABELA 800, SEKCIJA CENTR. PAK=2 | VX ULAZ KABELA 800, SEKCIJA CENTR. PAK=2 |  | 1 | PAK |  | 0
A.11. | VX ULAZ KABELA 800, SEKCIJA STRAŽ. PAK=2 | VX ULAZ KABELA 800, SEKCIJA STRAŽ. PAK=2 |  | 1 | PAK |  | 0
A.12. | VX PODNOŽJE 800x100, PREDNJE /STRAŽNJE, PAK=2 | VX PODNOŽJE 800x100, PREDNJE /STRAŽNJE, PAK=2 |  | 1 | PAK |  | 0
A.13. | VX BOČNE STRANICE PODNOŽJA 100x1000, PAK=2 | VX BOČNE STRANICE PODNOŽJA 100x1000, PAK=2 |  | 1 | PAK |  | 0
A.14. | Podesive nožice, pak=4, 18-43 mm | Podesive nožice, pak=4, 18-43 mm |  | 1 | PAK |  | 0
A.15. | VX ADAPTER BAZE/KOTAČA/NIVELATORA, PAK=4 | VX ADAPTER BAZE/KOTAČA/NIVELATORA, PAK=4 |  | 1 | PAK |  | 0
A.16. | VX BOČNE STRANE 2000x1000, pak=2 | VX BOČNE STRANE 2000x1000, pak=2 |  | 1 | PAK |  | 0
A.17. | VX ŠARNIRI ZA BOČNE STRANE, PAK=6 | VX ŠARNIRI ZA BOČNE STRANE, PAK=6 |  | 1 | PAK |  | 0
A.18. | Vijak M5×16, pak=50 | Vijak M5×16, pak=50 |  | 2 | PAK |  | 0
A.19. | Kavezna matica M5, pak=50 | Kavezna matica M5, pak=50 |  | 2 | PAK |  | 0
A.20. | 19" Slijepi panel 3U (3× 1U), RAL 9005, pak= 9U (3× 3U) | 19" Slijepi panel 3U (3× 1U), RAL 9005, pak= 9U (3× 3U) |  | 3 | PAK |  | 0
A.21. | VX-IT Krovni nosač kabelske trase, pak=2 | VX-IT Krovni nosač kabelske trase, pak=2 |  | 1 | PAK |  | 0
A.22. | DK kit za brtvljenje kablovskih prolaza, za TS-IT/VX-IT i LCP | DK kit za brtvljenje kablovskih prolaza, za TS-IT/VX-IT i LCP |  | 1 | KOM |  | 0
B. | Klimatizacijski sustav | [5 empty] | 0
B.1. | IT Blue e+ paket, bočna klima 3kW + IoT interface | IT Blue e+ paket, bočna klima 3kW + IoT interface |  | 1 | KOM |  | 0
B.2. | Zračni kanal za 3312.810 IT Blue e+ bočnu klimu 3kW | Zračni kanal za 3312.810 IT Blue e+ bočnu klimu 3kW |  | 1 | KOM |  | 0
B.3. | Izrez za IT Blue e+ paket, bočna klima 3kW + IoT interface | USLUGE MOD CENTRA - Izrez za 3312.810 |  | 1 | KOM |  | 0
C. | UPRAVLJANJE, kontrolni sustav | [5 empty] | 0
C.1. | PDU Basic 16A/1-f, CEE, 24×C13 + 4×C19 | PDU Basic 16A/1-f, CEE, 24×C13 + 4×C19 |  | 2 | KOM |  | 0
C.2. | Procesna jedinica kontrolnog sustava | CMC III Procesna jedinica |  | 1 | KOM |  | 0
C.3. | Napajanje kontrolnog sustava | CMC III Napajanje |  | 1 | KOM |  | 0
C.4. | Montažna jedinica 1U RAL9005 | CMC III Montažna jedinica 1U RAL9005 |  | 1 | KOM |  | 0
C.5. | Priključni kabel C13/C14 | CMC III Priključni kabel C13/C14 |  | 1 | KOM |  | 0
C.6. | Temperaturni senzor kontrolnog sustava | CMC III Temperaturni senzor |  | 1 | KOM |  | 0
C.7. | Spojni kabel RJ 45, 1.5m | CMC III Spojni kabel RJ 45, 1.5m |  | 1 | KOM |  | 0
D. | DETEKCIJA I GAŠENJE POŽARA | [5 empty] | 0
D.1. | DET-AC III Master | DET-AC III Master |  | 1 | KOM |  | 0
D.2. | DET-AC III Slave | DET-AC III Slave |  | 1 | KOM |  | 0
D.3. | CAN-Bus senzorska jedinica za potrebe kontrolnog sustava | CMC III CAN-Bus senzorska jedinica |  | 1 | KOM |  | 0
D.4. | Spojni kabel 1m, pak=2 | CMC III Spojni kabel 1m, pak=2 |  | 1 | PAK |  | 0
D.5. | IT klizne šine 19 ", dubinski prilagodljive, pak=2 | IT klizne šine 19 ", dubinski prilagodljive, pak=2 |  | 1 | PAK |  | 0
D.6. | DET-AC Plus Set cijevi | DET-AC Plus Set cijevi |  | 1 | KOM |  | 0
D.7. | Pristupni senzor VX | CMC III pristupni senzor VX |  | 2 | KOM |  | 0
D.8. | Spojni kabel RJ 45, 1m | CMC III Spojni kabel RJ 45, 1m |  | 2 | KOM |  | 0
E. | UPS | [5 empty] | 0
E.1. | UPS 3000VA/3000W B | UPS ABB PowerValue 11 RT G2 3000VA/3000W B |  | 1 | KOM |  | 0
E.2. | Komplet za montažu UPS jedinica | Rack Mounting Kit ABB PowerValue RT G2 1-3 kVA |  | 1 | KOM |  | 0
E.3. | Mrežno komunikacijska kartica/modul | Mini Winpower SNMP Card |  | 1 | KOM |  | 0
F.1. | Usluge radova i instalacije | [5 empty] | 0
| Demontaža postojeće opreme | [5 empty] | 0
F.1. | Demontaža postojećih ormara, demontaža postojeće i montirane opreme. Aktivna i pasivna oprema. |  |  | 2 | KPL
| Elektroinstalacije |  |  | 1 | Kom |  | 0
F.2. | Elektroinstalacije: - postavljanje i instalacija rack ormara sa pripadajućom opremom - postavljanje, instalacija, podešavanje i puštanje u rad klimatizacijskog sustava - postavljanje, instalacija, podešavanje i puštanje u rad UPS sustava |  |  | 1 | KPL
| Sustav senzora i upravljanja |  |  | 1 | Kom |  | 0
F.3. | Instalacija sustava senzora i upravljanja: - postavljanje, spajanje, konfiguracija i puštanje u rad - uslugu instalacije vrši osoba certificirane od strane proizvođača opreme |  |  | 1 | KPL
| Detekcija i gašenje požara |  |  | 1 | Kom |  | 0
F.4. | Instalacija sustava za detekciju i gašenje požara unutar racka: - postavljanje, spajanje, konfiguracija i puštanje u rad - uslugu instalacije vrši osoba certificirane od strane proizvođača opreme |  |  | 1 | KPL
| Dokumentacija |  |  | 1 | Kom |  | 0
F.5. | Izrada potrebne dokumentacije završinh radova |  |  | 1 | KPL
|  | CIJENA PONUDE, |  |  |  |  | 0
EUR bez PDV:
|  | PDV, 25%: |  |  |  |  | 0
|  | CIJENA PONUDE, |  |  |  |  | 0
EUR s PDV:
Note on I19: Darko Plećaš: Polje se ne popunjava. Predstavlja ukupnu cijenu kategorije OPREMA.
Note on I55: Darko Plećaš: Polje se ne popunjava. Predstavlja ukupnu cijenu kategorije USLUGE INSTALACIJE.
Note on I68: Darko Plećaš: Polje se ne popunjava. Predstavlja ukupnu cijenu kategorije.
Note on I69: Darko Plećaš: Polje se ne popunjava. Predstavlja ukupnu cijenu kategorije.