ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS

OPIS GRAĐEVINE I PROJEKTIRANIH ZAHVATA

Na zahtjev investitora Lučke uprave Ploče urađen je Glavni projekt za rekonstrukciju ulaznog terminala luke Ploče s pristupnom cestom i parkiralištima – izgradnju platforme za uzimanje uzoraka iz autocisterne. Platforma će služiti kao pristupni put prilikom mjerenja i prikupljanja podataka o kvaliteti medija u transportnim sustavima. Platforma će se graditi kao pomoćna građevina osnovnoj građevini – Ulazni terminal luke Ploče s pristupnom cestom i parkiralištima. Osnovna građevina posjeduje:

- Građevinsku dozvolu, klasa UP/I-361-03/13-01/48, urbroj 531-04-1-2-1-372-13-17, izdanu u Zagrebu 22.08.2013 godine;

- Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole, klasa UP/I-361-03/14-01/000111, urbroj 531-06-2-1-372-14-0009 izdano u Zagrebu 15.12.2014. godine;

- II Izmjenu i dopunu građevinske dozvole, klasa UP/I-361-03/15-01/000213, urbroj 531-06-2-1-2-372-16-0011 izdanu u Zagrebu 16.06.2016. godine;

- III Izmjenu i dopunu građevinske dozvole, klasa UP/I-361-03/16-01/000116, urbroj 531-06-2-1-372-16-0010 izdanu u Zagrebu 21.12.2016. godine;

- IV Izmjenu i dopunu građevinske dozvole, klasa UP/I-361-03/18-01/000258, urbroj 531-06-2-1-18-0005 izdanu u Zagrebu 30.11.2018. godine;

Uporabnu dozvolu, klasa UP/I-361-05/18-01/107, urbroj 531-06-2-2-19-13, izdanu u Zagrebu, 26.03.2019. godine.

OPIS FAZA / ETAPA GRADNJE

Projektom se ne predviđa fazna, odnosno, etapna gradnja.

SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI

Građevna čestica se nalazi u obuhvatu Luke Ploče, u općini Ploče. Prema UPU Luke Ploče I1 (Službeni glasnik Grada Ploče 07/19) čestica se nalazi u izgrađenom dijelu zone gospodarske namjene, te je prema članku 10. stavak 1. u toj zoni na spomenutoj čestici dozvoljena izgradnja pomoćne građevine. Ukupna površina parcele iznosi 52 765 m2.

OPIS NAMJENE GRAĐEVINE

Građevina je koncipirana kao platforma izrađena od čeličnih profila na koju se pristupa jednokrakim stubištem. Služi da djelatnik (kontrolor) može pristupiti kontroli medija u cisternama.

S osnovne hodne platforme do cisterne u mirovanju moguće je spustiti podizni most kako bi se omogućio pristup. Visina hodne platforme je prilagođena visini vozila i iznosi +3.85 m. Hodna platforma kao i prostor na kojem se zaustavljaju cisterne je u cijelosti natkriven. To je izvedeno čeličnom konstrukcijom s pokrovom od valovitog lima.

Visina vijenca iznosi +6.65 m. Krov je dvostrešni nagiba 4.29°.

Građevina se temelji na temeljnoj ploči izvedenoj u dvije debljine, 150 cm i 30 cm, što je vidljivo u nacrtima. Konstrukcija građevine je od čeličnih profila. Rasterno su postavljena tri rama na međusobnoj udaljenosti od 540 cm. Vertikalne nosive elemente čine stubovi 2U260 koji se međusobno povezani gredama 2U240. Ramovi su međusobno povezani horizontalnim gredama U260 preko kojih je postavljena hodna rešetka d=30 mm. Krovna konstrukcija se sastoji od glavnih nosača 2U260 i sekundarnih nosača U260 preko kojih je postavljen čelični plastificirani trapezni lim T40/205. Vjetrovni spreg je izrađen od L profila 100x100x8 mm.

Građevina se nalazi u Pločama, tj. u seizmičkoj zoni sa proračunskim ubrzanjem tla od 0,35g, vjetrovnom području III s poredbenom brzinom vjetra od 35 m/s i u temperaturnom području IV sa rasponom temperatura zraka od -10oC do +39oC.

NAČIN PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU

Prilikom izgradnje pomoćne građevine zadržava se prometno rješenje koje je vrijedilo za osnovnu zgradu.

NAČIN PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTUKTURU

Mjesto i način priključenja građevne čestice na komunalnu infrastrukturu definiran je prilikom projektiranja osnovne zgrade.

Za deponiranje i odstranjivanje otpada, predviđa se odnošenje zatvorenih PE vrećica u zatvoreni kontejner za deponiranje i odvoženje istog od strane komunalnog poduzeća.

Za potrebe pomoćne građevine potrebna je rasvjeta u obliku četiri rasvjetna tijela. Pomoćna građevina bit će spojena na postojeći priključak OMM 1303765547.

Za pomoćnu građevinu nije potreban priključak sanitarne vode.

U pomoćnoj građevini neće biti feklanih otpadnih voda.

Projektiranim rješenjem ne mijenja se postojeći sustav oborinske odvodnje. Isti je riješen kroz postupak dobivanja građevinske dozvole za Ulazni terminal s pristupnom cestom i parkiralištima. Dakle, oborinske vode se prikupljaju postojećim kanalicama koje ih odvode do postojećeg separatora ulja i masti. Nakon separatora voda ide u retenciju, a nakon retencije u kanal oborinske odvodnje br.13 (ovo je predmet posebne dozvole), te se potom ispušta u kanal Vlaška.