II.  TROŠKOVNIK RADOVA

S A D R Ž A J

| 1. | Općenito |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Troškovnik radova |  |

1. OPĆENITO

Ovaj troškovnik će bit mjerodavan za pripremu ponuda, odabir ponuditelja i formiranje ugovorne cijene odnosno ugovora. Izrađen je na temelju troškovnika iz glavnog projekta. Predmet ovog troškovnika (ugovora) su radovi na rekonstrukciji i sanaciji ceste „C-7“ i pripadajućeg sustava odvodnje.

Opis stavki

Opis stavki radova u Troškovniku naveden je samo kao identifikacija i nije mu namjera da bude cjeloviti popis operacija potrebnih za dovršenje Radova. U tom smislu će se ovaj Troškovnik čitati zajedno s Ugovorom, Specifikacijama i Nacrtima.

Tamo gdje se spominju komercijalni (tvornički) nazivi za pojedine proizvode („brand“) to služi samo u cilju preciziranja naručiteljevih zahtjeva. Ponuditelj može ponuditi taj ili drugi odgovarajući.

| 1.0 Općenito | 1. Količine dane u troškovniku su rezultat procjene na temelju glavnog projekta. Plaćanje će biti prema stvarno ugrađenim količinama na temelju mjerenja i izračuna Izvođača u građevinskoj knjizi potvrđenih od nadzornog inženjera. Pri obračunu će se promatrati idealni profil iskopa/nasipa ne računajući slijeganja i osipanja materijala. Kao polazno koristiti će se postojeći geodetski snimak kojim raspolaže Naručitelj. Ako Izvođač procjeni da su podaci upitni, može o svom trošku naručiti snimanje od ovlaštene ustanove. 2. Jedinične cijene uključuju sve: radnu snagu, materijale (uključujući slijeganja i osipanja), prijevoz (s ukrcajem i iskrcajem), ugradnju, održavanje, osiguranje, profit, poreze (osim PDV) i druge obveze. 3. Jedinične cijene i cijene također trebaju uključiti slijedeće: jamstva (garancije), police osiguranja, mobilizaciju i demobilizaciju opreme, privremene radove-objekte (urede, smještaj radnika, skladišta, manipulativni putevi, instalacije...), geodetske radove, testove i osiguranje kvalitete, gradilišnu dokumentaciju, dokumentaciju izvedenog stanja, mjere zaštite okoliša i protupožarne zaštite. 4. Jedinične cijene i cijene u ponudbenom troškovniku se iskazuju bez uračunatog PDV. Porez na dodanu vrijednost (PDV) će biti obračunat na ukupni iznos troškova po stavkama radova u skladu s važećim Zakonom o PDV RH. U vrijeme izrade ove dokumentacije on iznosi 25%. 5. Jedinične cijene i cijene treba iskazati sa dva decimalna mjesta, u eurima (€). |
| --- | --- |
| 1.1 Zaštita okoliša | U pripremi ponuda, ponuditelj će uzeti u obzir zahtjeve i ograničenja uvjetovano zaštitom okoliša kako je to opisano u Specifikacijama: 1. Reducirati emisiju štetnih tvari od strane vozila (opreme) 2. Treba koristiti opremu s emisijom niske razine buke. 3. Redovno održavanje opreme. 4. Osigurati odgovarajuću privremenu deponiju za odlaganje otpadnog materijala. 5. Otad primjereno selektirati. 6. Građevinski otpad odlagati prema važećim propisima 7. Opasni otpad će prikupljati, transportirati i odlagati samo ovlaštena tvrtka. 8. U slučaju pronalaska arheoloških iskopina, radovi se moraju zaustaviti i o tome obavijestiti nadležni konzervatorski odjsek. |
| 1.2 Radovi projektirani od Izvođača | Kada Izvođač predlaže izmjenu za dio radova u odnosu na projektna rješenja koja je dobio od Naručitelja, obvezan je izraditi odgovarajuću projektnu dokumentaciju za predložene izmjene. Izvođač snosi sve troškove izmjene uključujući i troškove potvrde ispravnosti i odobrenja za novo rješenje. |
| 1.3 Jedinice mjere | Sve jedinice su u SI (System International). Koriste se slijedeće kratice: - m, m1 = dužinski metar - m2 = kvadratni metar - m3 = kubični metar - kg = kilogram - t = tona (mjera za težinu=1000 kg) - paušal = unaprijed određeni iznos - kom = komada - % = postotak - kpt = komplet |
| 1.4 Rekapitulacija troškovnika, cijena ponude | Porez na dodanu vrijednost (PDV): izračunava se prema Zakonu o PDV RH. Iskazuje se kao posebna stavka u rekapitulaciji troškovnika. Ukupna cijena ponude biti će iskazana u rekapitulaciji troškovnika kao zbir svih cijena (zbrojeva) po pojedinim poglavljima troškovnika radova, uvećano za PDV. Ovaj iznos se upisuje u obrazac Ponude. |

2. TROŠKOVNIK RADOVA